ООО «СамараСеть»

443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95

# РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ (ежеквартально)

# согласно п.п. «б» п.11, абзац 15,16,17 п.п. «в1» п.11  Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

4  квартал  2016 ГОДА

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии - объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии равен 0.

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше – 0 кВт

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения :

СН – 2 – 2,085 МВт.;

НН – 0 МВт.

Мощность трансформаторов ПС "Выползово" КТП 250 10/0,4 (Самарская обл.,с.Подгоры, б.о. «Каскад») –  200  кВт.

Максимальная мощность –  200  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 200 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-3 (г.Самара, ул.Красноармейская, 1) – 800 кВт.

Максимальная мощность - 800 кВт.

Присоединенная мощность потребителей –650 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 150 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС СГАТП-2 (г.Самара, ул. Санфировой, 95) – 1008 кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 660 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 348 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформатора КТП-1366  (г.Самара, ул. Революционная,101) –  800  кВт.

Максимальная мощность – 800  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 800  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформатора ТП-145 (г.Самара, ул. Металлургов, 22) –  320  кВт.

Максимальная мощность – 320  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 320  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-36 (г.Самара, Алма-Атинская, 29) – 1600 кВт.

Максимальная мощность - 1600 кВт.

Присоединенная мощность потребителей –13 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 1587 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов ТП (г.Самара, ул. 22 Партсъезда,8) –  640  кВт.

Максимальная мощность – 640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов ТП (г.Самара, ул. Авроры, 63А) –  640  кВт.

Максимальная мощность – 640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов ТП (г.Самара, ул. Авроры, 114А) –  640  кВт.

Максимальная мощность – 640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформатора на ПС БКТП-6166 (г.Самара, ул.Ново-Садовая, 3) – 1008 кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформатора на ПС БКТП-2485 (г.Самара, ул.Ново-Садовая, 3) – 2000 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 1200 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1200 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов ТП-1013 (г.Самара, ул.Дзержинского, 29) –  1008  кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул.Дачная, д.2) –  1008  кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.381) –  1008  кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул.Новокуйбышевское шоссе, д.69) –  640  кВт.

Максимальная мощность –640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул.Призаводская, д.40) –  504 кВт.

Максимальная мощность – 504 кВт.

Присоединенная мощность потребителей –504 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения НН.

Мощность трансформаторов на ПС 2КТПН-630/6/0,4 кВ(г.Самара, ул.Авроры, д. 150) – 1008 кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул.Черемшанская/пер.Роторный д.89/д.18) – 640 кВт.

Максимальная мощность –640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения НН.

Мощность трансформатора на ПС ТП-6405 (г.Самара, ул. Ташкентская/ пр. Карла Маркса) – 1008 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 500 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 500 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул. Бр. Коростелевых, 46) –  128  кВт.

Максимальная мощность – 128  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 128  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения НН.

Мощность трансформатора на ПС РП-146 (г.Самара, ул.Аэродромная, 45) – 1008 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 650 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 650 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-1366 (г.Самара, ул. Революционная, д. 70) – 1600 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 760 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 760 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-6111 (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 349А) – 1008 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-3345 (г.Самара, ул. Товарная, д. 5) – 960 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 520 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 520 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов на ПС ТП-2206 (г.Самара, ул. Новоурицкая, д. 12) –  320 кВт.

Максимальная мощность, согласованная верхнесетевой организацией – 200 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 200 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г.Самара, ул. Чкалова, 100) –  320  кВт.

Максимальная мощность – 320  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 320  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов КТПн  (г.Самара, ул. Ташкентская, 169) –  320  кВт.

Максимальная мощность – 320  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 320  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов  (г.Самара, Курумоч) –  400  кВт.

Максимальная мощность – 400 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 400  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г. Самара, ул. Гаражный проезд, д.5) – 520кВт.

Максимальная мощность - 520кВт.

Присоединенная мощность потребителей –520кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0  кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305) – 1008 кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей –1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0  кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 2) – 1008 кВт.

Максимальная мощность – 1008 кВт.

Присоединенная мощность потребителей –1008 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0  кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (г. Самара, ул. Чернореченская, д.61А) – 640кВт.

Максимальная мощность – 640 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 640 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0  кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (Самарская обл., г. Отрадный, ул. Физкультурников, д.47а) – 824 кВт.

Максимальная мощность – 824 кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 824 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет: при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности  –  0  кВт. Уровень напряжения СН-2.

величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения:

СН – 1 –  0 МВт.

СН – 2 –  2,085 МВт.;

НН – 0 МВт.