ООО «СамараСеть»

443080, г. Самара, ул. Санфировой, д. 95

# РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ (ежеквартально)

# согласно п.п. «б» п.11, абзац 15,16,17 п.п. «в1» п.11  Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

2  квартал  2015 ГОДА

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии - объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии равен 0.

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше – 0 кВт

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения :

СН – 2 – 0 МВт.;

НН – 0 МВт.

Мощность трансформаторов (Набережная р. Самары д. 1) – 8208 кВт.

Максимальная мощность – 8208   кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 8208  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности –  0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов ПС "Выползово" КТП 250 10/0,4 (Самарская обл.,с.Подгоры, б.о. «Каскад») –  200  кВт.

Максимальная мощность –  200  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 200 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.

Мощность трансформаторов (ул. Дыбенко, 81) – 15  кВт.

Максимальная мощность –  15  кВт.

Присоединенная мощность потребителей –  15 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения НН.

Мощность трансформаторов КТПн  (ул. Ташкентская, 169) –  320  кВт.

Максимальная мощность – 320  кВт.

Присоединенная мощность потребителей – 320  кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности составляет при непревышении потребителями максимальной заявленной мощности – 0 кВт. Уровень напряжения СН-2.