ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «СамараСеть»

ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ до 150 кВт

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение.

Условия оказания услуги (процесса): согласно ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение.

Общий срок оказания услуги: согласно договора.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | направление заявки заявителем (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением) | Необходимость осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности Эл. снабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего эл. снабжения энергопринимающих устройств заявителя; присоединения к системам эл. снабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме | Первичная обработка заявки | При очном общении не более 30 минут | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
|  |  |  |  | При поступлении по почте –передача заявки в течение 1 дня |  |
|  |  | Предоставление заявителем всех требуемых законодательством сведений и документов /проверка соблюдения требований к полноте указанных сведений и приложенных к заявке документов | Основная обработка заявки | 1 рабочий день с даты получения заявки и пакета документов при очном обслуживании | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
|  |  |  |  | 2 рабочих дня с даты регистрации письма с заявкой и пакетом документов при получении заявки по почте |  |
|  |  |  | Подготовка и направления уведомления заявителю о недостающих сведениях и документов | 6 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявки |  |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Подготовка и направление договора об осуществлении технологического присоединения заявителю | Направление для подписания заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах и технических условий, уведомление о возможности временного технологического присоединения | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
|  |  |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет 1экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора |  |
| 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. | Разработка проектной документации, осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | В течение 6 месяцев с даты подписания договора, если расстояние от существующих эл. сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, составляет не более 300 м. и в городах и поселках городского типа и не более 500 м. в сельской местности | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ (в том числе оформление акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств), составление акта об осмотре приборов учета, акта разграничения балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности | Исполнение заявителем надлежащим образом обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения/уведомление заявителем о выполнении технических условий, осмотр сетевой организацией (с участием заявителя) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта осмотра (обследования) энергопринимающих устройств заявителя | Подписание заявителем акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон либо предоставить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения актов | Не позднее 15 рабочих дней со дня уведомления о выполнении ТУ с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией-6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
| 5 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обепечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя | Фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено» | Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией-6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |
| 6 | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, составление акта о технологическом присоединении | Наличие подписанного акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, договора на энергоснабжение | Подписание заявителем акта о технологическом присоединении, фиксация коммутационного аппарата в положении «включено» | Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока выполнения мероприятий сетевой компанией-6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |

Контактная информация для направления обращений: телефон: 8-846-977-05-76;

e-mail.ru: ek_ylia89@mail.ru;