## Sheet1
Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеры потокораспределения нагрузки уровней напряжения, ООО "СамараСеть"
Приложение 1
№ п/п | Место установки счетчика э/э | № прибора учета | Нагрузка А |  |  | Напряжение В
1 | 2 | 3 | А | В | С | А-О | В-О | С-О
1 | г. Самара, ул. Народная, д. 9 | 109086575 | 9 | 10 | 5 | 220 | 225 | 228
2 | г. Самара, ул. Фрунзе, д. 165 | 20334146 | 7 | 8 | 9 | 230 | 230 | 218
3 | г. Самара, пос. Шмидта | 16531177 | 12 | 9 | 11 | 225 | 225 | 223
4 | ЩУ пр. Ленина, д. 6 | 6N139617 | 140 | 132 | 91 | 230 | 231 | 235
5 | ул. Ново-Садовая, д. 349а, ТП-6111 | 24450429 | 98 | 95 | 95 | 240 | 235 | 235
6 | ул. Ново-Садовая, д. 349а, ТП-6111 | 21647834 | 248 | 217 | 210 | 235 | 240 | 240
7 | ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения ул.Потапова д. 87/Московское шоссе, д. 102 | 009192136450493 | 8 | 2 | 8 | 227 | 230 | 225
8 | ул. Черемшанская/ пер. Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432 | 60094308
9 | г. Самара, ул. Черемшанская, д. 97А | 000039 | 19 | 20 | 12 | 239 | 235 | 235
10 | ул. Черемшанская/ пер.Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432, ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" | 05626278-11 | 15 | 30 | 20 | 238 | 230 | 233
11 | ул. Черемшанская/ пер.Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432, ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" | 05626397-11
12 | ул. Черемшанская/ пер.Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432, АО "Средневолжское АГП" | 009186059000264 | 14 | 11 | 11 | 230 | 231 | 231
13 | ул. Черемшанская/ пер.Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432, АО "Средневолжское АГП" | 126165169 | 20 | 17 | 18 | 230 | 230 | 231
14 | ул. Черемшанская/ пер.Роторный д. 89/ д. 18, ТП-3432, АО "Средневолжское АГП" | 009186128370160 | 11 | 23 | 16 | 230 | 229 | 230
15 | ул. Черемшанская, д. 93 А, ТП-3432 ООО "СУОР-5 треста № 11" | 05397954-10 | 18 | 16 | 23 | 230 | 230 | 228
16 | ул. Ташкенская/пр. К. Маркса, ШР №3 | 22595740 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
17 | ул. Ташкенская/пр. К. Маркса, РП-623 | 810102026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ул. Ташкенская/пр. К. Маркса, РП-623 | 602122694 | 7 | 6 | 4 | 10000 | 10000 | 10000
19 | ул. Ташкенская/пр. К. Маркса, РП-6405 | 612112867 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
20 | ул. Ташкенская/пр. К. Маркса, РП-6405 | 612110921 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000
21 | ТУ ул. 22 Партсъезда, д. 8 ввод 2 ТП-3101 | 13673678 | 100 | 85 | 107 | 226 | 226 | 226
22 | ТУ ул. 22 Партсъезда, д. 8 ввод 2 ТП-3101 | 13673660 | 33 | 46 | 30 | 235 | 235 | 235
23 | щит 0,4 кВ мини-магазина ул. Димитрова, д. 101 | 60101709
24 | ул. Г. Димитрова, д. 101 | 60093949 | 3 | 5 | 8 | 239 | 230 | 225
25 | ул. Карла Маркса, д. 31 | 15497208 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229
26 | ул. Карла Маркса, д. 31 | 15497258 | 2 | 5 | 2 | 229 | 228 | 228
27 | ВРУ-0,4 кВ, ул. Г. Димитрова, д. 95 | 006827028001103 | 51 | 54 | 41 | 228 | 231 | 230
28 | ЩО ООО "Эксплуатационная компания", ул. Г. Димитрова, д. 95 | 007791037041652 |  |  | 2 |  |  | 220
29 | Московское шоссе, д. 52 | 006201 | 6 | 10 | 8 | 225 | 231 | 232
30 | Московское шоссе, д. 60 | 26532918 | 3 | 4 | 2 | 233 | 224 | 223
31 | ВРУ-0,4 кВ, ул. Ленинская, д. 142 | 009191053000363
32 | РП-124 РУ-0,4 кВ, Московское шоссе/ ул. Революционная | 18730913 | 27 | 58 | 38 | 235 | 230 | 235
33 | ЩО ООО "Эксплуатационная компания" Московское шоссе/ ул. Революционная | 009471038000113 | 5 | 8 | 6 | 225 | 220 | 222
34 | щит 0,4 кВ мини-магазина ул. Силина/ ул. З. Космодемьямской | 57006561 | 3 | 3 | 2 | 205 | 218 | 226
35 | ВРУ-0,4 кВ Автомойка ул. З. Космодемьямской/ ул. Силина | 77878244 | 6 | 2 | 18 | 233 | 233 | 224
36 | ВРУ-0,4 кВ автостоянка ул.Димирова/ ул. Солнечная | 007022 | 13 | 30 | 20 | 222 | 212 | 214
37 | Московское шоссе/ ул. Луначарского | 0006064 | 1 | 1 | 2 | 230 | 225 | 225
38 | ул. Арцыбушевская, д. 154 | 010255 | 0 | 0 | 2 | 230 | 231 | 231
39 | ул. Арцыбушевская, д. 154 | 010247 | 3 | 1 | 2 | 230 | 230 | 230
40 | ВРУ-0,4 кВ, ул. Антонова-Овсеенко/ ул. 22 Партсъезда | 15486003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Самара, ул. Дыбенко, д. 81 | 11075152121590 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220
42 | ВРУ-0,4 кВ нежилого здания пр. Карла Маркса литер 1 | 20299465 | 12 | 8 | 4 | 224 | 225 | 225
43 | Щит 0,4 кВ ул. Юбилейная, д. 36 | 4964944 | 48 | 55 | 42 | 222 | 220 | 224
44 | пр. Металлургов, д. 12/ ул. Юбилейная , д. 46 | 007168 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 228
45 | пр. Металлургов, д. 12/ ул. Юбилейная , д. 46 | 002024 | 16 | 9 | 1 | 233 | 232 | 218
46 | РП-0,4 кВ ул.Ново-Садовая, д. 150 | 009192057002460 | 10 | 12 | 10 | 238 | 230 | 237
47 | РП-0,4 кВ ул.Ново-Садовая, д. 150 | 009192057002461 | 16 | 20 | 19 | 240 | 235 | 235
48 | РП-0,4 кВ ул.Ново-Садовая, д. 150 | 14880313
49 | РП-0,4 кВ ул.Ново-Садовая, д. 150 | 14267561
50 | ЩС автостоянка Московское шоссе 153 А | 61141564
51 | Автостоянки г. Самара, ул. Солнечная, д. 63. | 017375 | 11 | 7 | 6 | 230 | 231 | 232
52 | Московское ш/ ул. Луначарского/ пр. Карла Маркса | 005853 | 2 | 14 | 9 | 230 | 220 | 225
53 | ул. Дзержинского, д.29, ТП-1013 | 39109851
54 | ул. Дзержинского, д.29, ТП-1013 | 39109836
55 | ул. Дзержинского, д. 31, ТП-1739 | 697814 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 231
56 | ул. Дзержинского, д. 31, ТП-1739 | 379203 | 2 | 6 | 4 | 234 | 234 | 235
57 | ул. Новокуйбышевское, д. 69, ПТ-4655 | 02598974 | 0 | 0 | 0 | 241 | 242 | 241
58 | ул. Новокуйбышевское, д. 69, ПТ-4655 | 16794405 | 40 | 40 | 40 | 241 | 242 | 241
59 | ул. Новокуйбышевское, д. 69, ПТ-4655 | 16779343 | 0 | 0 | 0 | 241 | 242 | 241
60 | ул. Дачная, д. 2,БКТП-2816 | 35959508 | 68 | 64 | 67 | 230 | 235 | 232
61 | ул. Дачная, д. 2,БКТП-2816 | 35959325 | 210 | 205 | 200 | 229 | 230 | 230
62 | ул. Дачная, д. 2,БКТП-2816 | 18764878 | 51 | 50 | 50 | 234 | 233 | 234
63 | ул. Революционная, д. 70, ТП-1366 | 29936330 | 716 | 703 | 708 | 224 | 224 | 224
64 | ул. Революционная, д. 70, ТП-1366 | 29936324 | 500 | 570 | 525 | 224 | 224 | 224
65 | г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ТП № 1366, С1, яч.1, Ф№1, ВРУ№4 | 101080989 | 56 | 25 | 32 | 224 | 224 | 224
66 | г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ТП № 1366, С1, яч.1, Ф№1, ВРУ№4 | 006827024000802 | 26 | 28 | 28 | 224 | 224 | 224
67 | г. Самара, ул. Революционная, д. 70, ТП № 1366, С1, яч.1, Ф№1, ВРУ№4 | 57000084 | 42 | 52 | 32 | 224 | 224 | 224
68 | г. Самара, ул. Революционная, д. 70, РУ 6 кВ, ТП 1346, 1 сек. МП г.о. Самара "Благоустройство" | 006827024000888 | 25 | 64 | 23 | 238 | 236 | 208
69 | г. Самара, ул. Революционная, д. 70, РУ 6 кВ, ТП 1346, 2 сек. МП г.о. Самара "Благоустройство" | 001931 | 131 | 109 | 138 | 238 | 236 | 238
70 | ул. Революционная, д. 70, ТП-1366,РУ-0,4 кВ, ф.5 | 05612866 | 24 | 26 | 24 | 219 | 225 | 219
71 | ул. Революционная, д. 70, ТП-1366,РУ-0,4 кВ | 58002495 | 15 | 20 | 23 | 221 | 221 | 221
72 | г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, РП-146, 3ВРУ | 10730314-12 | 3 | 2 | 2 | 228 | 225 | 225
73 | г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, РП-146, 3ВРУ | 12423316-12 | 9.2 | 18 | 15 | 225 | 228 | 231
74 | г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45, РП-146, ЩО-70 | 006842032000676 | 18 | 23 | 21 | 225 | 225 | 230
75 | ЩУ ООО "Реммонтаж", по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45А | 6843024000406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отключен
76 | ул. Аэродромная, д. 45, РП-146 | 0623125561 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 228
77 | ул. Аэродромная, д. 45, РП-146 | 1108130157 | 254 | 302 | 255 | 230 | 227 | 228
78 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 | 15496715 | 338 | 320 | 335 | 239 | 239 | 239
79 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А | 19440920 | 152 | 175 | 185 | 238 | 239 | 240
80 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 Б | 15497392 | 122 | 131 | 135 | 240 | 240 | 240
81 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345, РУ-0,4 кВ | 34134519
82 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345, РУ-0,4 кВ | 91921581094353 | 20 | 23 | 18 | 239 | 240 | 238
83 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А, РУ-0,4 кВ, ф. 4 | 001306 | 9 | 5 | 8 | 239 | 240 | 238
84 | Ул. Товарная, д. 5, ТП-3345, РУ-0,4 кВ | 20326188 | 61 | 64 | 65 | 240 | 238 | 239
85 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А, РУ-0,4 кВ, ф. 3 | 7531484 | 2 | 2 | 3 | 238 | 238 | 239
86 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А, РУ-0,4 кВ, ф. 4 | 006825040000765 | 11 | 12 | 20 | 240 | 240 | 240
87 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | 0684380800019454 | 4 | 1 | 2 | 238 | 238 | 239
88 | ул. Товарная, д. 5, ТП-3345 А, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | 010477 | 11 | 12 | 13 | 238 | 238 | 239
89 | ул. Революционная, ТП-1323 | 007251093419824 | 15 | 10 | 12 | 231 | 231 | 232
90 | г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, ТП-1238 РУ-0,4 кВ. | 55004252 | 0 | 0 | 0 | 238 | 242 | 238
91 | г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, ТП-1238 РУ-0,4 кВ. | 52005043 | 8 | 7 | 18 | 238 | 242 | 238
92 | г. Самара, ул. Санфировой, д. 95, ТП-1238 РУ-0,4 кВ. | 50741 | 20 | 18 | 17 | 238 | 242 | 238
93 | ул. Призаводская, д. 40 | 40651498
94 | ул. Братьев Коростелевых, д. 46 | 27446243 | 7 | 11 | 6 | 229 | 228 | 231
95 | г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 203А | 109086532 | 5 | 2 | 4 | 227 | 230 | 229
96 | г. Самара, 5-я Просека, д. 6Б | 109086458 | 10 | 5 | 4 | 220 | 221 | 220
97 | г. Самара, 7-я просека, д. 139А | 063468020015489 | 28 | 37 | 49 | 230 | 235 | 233
98 | г. Самара, ул.Аминева, д. 10А | 13198950 | 3 | 5 | 4 | 230 | 230 | 230
99 | г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26, 2 ввод | 09299503 | 6 | 7 | 5 | 220 | 221 | 225
100 | г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26, 1 ввод | 09299327 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225
101 | г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 42А | 109086489 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 239 | 231 | 230
102 | г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98 | 109086502 | 5 | 6 | 3 | 227 | 230 | 233
103 | г. Самара, ул. Аэропортовское шоссе, д. 105 | 009113109086467 | 3 | 3 | 2 | 230 | 230 | 230
104 | г. Самара, ул. Борская, д. 108а | 009113109086493 | 5 | 5 | 1900-01-05 | 231 | 230 | 229
105 | г. Самара, ул. Бр. Коростелевых, д. 248 | 1104151261 | 3.5 | 7 | 4 | 235 | 230 | 235
106 | г. Самара, ул. Венцека, д. 28 | 109086487 | 3.5 | 2.3 | 2 | 225 | 219 | 229
107 | г. Самара, Волжский проспект, д. 19, 2 ввод | 9113151226477 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 235 | резерв
108 | г. Самара, Волжский проспект, д. 19, 1 ввод | 9113151226382 | 4 | 5 | 6 | 234 | 235 | 235
109 | г. Самара, ул. Воронежская, д. 254 | 16957858 | 6 | 6 | 5 | 225 | 225 | 225
110 | г. Самара, ул. Восьмая | 109086537 | 6 | 3.5 | 3 | 229 | 230 | 231
111 | г. Самара, ул. Гаванская, б/н | 19100284 | 3 | 3 | 5 | 233 | 230 | 229
112 | г. Самара, ул. Галактионовская, д. 36/69 | 0683280700060451 | 4 | 4 | 5 | 220 | 220 | 220
113 | г. Самара, ул. Гая, д. 38 | 109086548 | 5 | 6 | 5 | 225 | 225 | 225
114 | г. Самара, ул. Гвардейская, д. 17 | 109086509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | г. Самара, ул. Гвардейская, д. 17 | 109086527 | 9 | 8 | 8 | 234 | 233 | 233
116 | г. Самара, ул. Дзержинского/М. Тореза | 109086456 | 6 | 5 | 3 | 220 | 226 | 220
117 | г. Самара, ул. Димитрова, д. 19 | 109086435 | 7 | 6 | 6.5 | 232 | 235 | 234
118 | г. Самара, ул. Г.Димитрова/Московское шоссе | 9113151226470 | 12 | 11 | 7.5 | 235 | 230 | 235
119 | г. Самара, ул. Достоевского, д. 93 | 1104151198 | 4.1 | 4 | 4 | 227 | 228 | 229
120 | г. Самара, ул. Искровская, д. 7, 2 ввод | 09299374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | г. Самара, ул. Искровская, д. 7, 1 ввод | 09299324 | 6.5 | 4.5 | 4 | 229 | 227 | 229
122 | г. Самара, ул. Калинина, д. 32 | 16957922 | 8 | 7 | 13 | 229 | 223 | 225
123 | г. Самара,Карьерный пер., д. 1А, гараж 25 | 21750738 | 4 | 4 | 3 | 230 | 231 | 233
124 | г. Самара, ул. Каховская, б/н | 21750844 | 4 | 4.1 | 4.5 | 230 | 235 | 235
125 | г. Самара, Квартал 401, ГСК-605 | 1104151142 | 4 | 4 | 3 | 225 | 227 | 225
126 | г. Самара, ул Комсомольская, д. 27 | 113231243 | 8 | 6 | 7 | 227 | 230 | 220
127 | г. Самара, ул. Краснодонская, д. 48 | 19498276 | 5 | 4 | 3 | 229 | 228 | 227
128 | г. Самара, ул. Л. Толстого, д. 97а | 18795489 | 18 | 17 | 5 | 221 | 222 | 222
129 | г. Самара, ул. Майская, д. 4а | 109086446 | 9 | 10 | 5 | 230 | 220 | 235
130 | г. Самара, ул. Матросова, д. 153а, 2 ввод | 14757055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | г. Самара, ул. Матросова, д. 153а, 1 ввод | 15725862 | 8 | 7 | 6 | 240 | 235 | 230
132 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, 1 ввод | 9299509 | 6 | 5 | 5 | 238 | 234 | 230
133 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, 2 ввод | 9299453 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
134 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238 | 000117 | 7 | 6 | 5 | 220 | 222 | 223
135 | г. Самара, ул. Мориса Тореза, 107 | 14757053 | 6 | 5 | 5.5 | 240 | 240 | 235
136 | г. Самара, ул. Мориса Тореза, 107 | 15744753 | 0 | 0 | 0 | 245 | 243 | 238
137 | г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67А | 27393057 | 5 | 6.3 | 4 | 231 | 232 | 233
138 | г. Самара, Московское шоссе/пр. Кирова | 10160193 | 6 | 6.5 | 5 | 217 | 218 | 225
139 | г. Самара, Московское шоссе, д. 177А | 109086451 | 6 | 5 | 1900-01-02 | 237 | 237 | 236
140 | г. Самара, ул. Н. Панова, д. 44 | 109086403 | 8 | 1 | 4 | 225 | 230 | 225
141 | г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, д. 51 | 09299474 | 8 | 4 | 2 | 235 | 240 | 241
142 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 323, 1 ввод | 09299340 (11) | 7 | 5 | 3 | 234 | 235 | 238
143 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 323, 2 ввод | 09299482 (11) | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 240
144 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 154А | 109087324 | 10 | 0.5 | 0.4 | 224 | 230 | 231
145 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17 | 109086430 | 9 | 6.7 | 5 | 225 | 222 | 222
146 | г. Самара, п. Мехзавод, 3 кв. | 109086531 | 5 | 4 | 3.5 | 229 | 230 | 229
147 | г. Самара, п. Мехзавод, Озерки, уч. 56 | 20155305 | 5 | 4.5 | 3 | 230 | 230 | 230
148 | г. Самара, ул. Пензенская, д. 66а | 16957653 | 6 | 4 | 3 | 240 | 235 | 235
149 | г. Самара, ул. Пионерская, д. 45 | 109086465 | 15 | 8 | 13 | 229 | 230 | 235
150 | г. Самара, ул. Полевая, д. 80 | 151226486 | 5 | 4 | 4 | 233 | 232 | 230
151 | г. Самара, Постников Овраг, б/н | 16957819 | 4 | 4 | 3 | 219 | 220 | 218
152 | г. Самара, пр. Кирова, д. 365 | 14742308 | 10 | 6 | 6 | 225 | 225 | 225
153 | г. Самара, пр. Кирова, д. 365 | 14747520 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | резерв
154 | г. Самара, пр. Кирова, д. 85 | 108257304 | 7 | 4 | 4 | 235 | 235 | 230
155 | г. Самара, ул. Самарская, д. 205 | 09299442 | 4 | 4 | 3 | 239 | 238 | 235
156 | г. Самара, ул. Сельская, д. 5 | 109086350 | 5.5 | 3 | 3 | 235 | 240 | 241
157 | г. Самара, Сенной проезд, д. 21 | 21744967 | 0.5 | 0.7 | 5 | 233 | 231 | 229
158 | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 56 | 28415907 | 5 | 4 | 4 | 234 | 233 | 235
159 | г. Самара, ул. Советской Армии, д. 274 | 109086450 | 6 | 4 | 3 | 215 | 214 | 217
160 | г. Самара, ул. Соколова, д. 17А | 19102156 | 6 | 5 | 4 | 226 | 225 | 227
161 | г. Самара, ул. Соколова, д. 38 | 109086414 | 6 | 5 | 3 | 224 | 225 | 226
162 | г. Самара, ул. Солнечная, д.24 | 15641831 | 6 | 7 | 5 | 210 | 240 | 230
163 | г. Самара,СТ "Железнодорожник" | 21257094 | 3 | 4 | 4 | 225 | 225 | 225
164 | г. Самара, ул. Стара-Загора, б/н | 16957842 | 5 | 4 | 3 | 230 | 229 | 235
165 | г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 101 | 19483627 | 3 | 3 | 2 | 225 | 225 | 225
166 | г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 147А | 11094366 | 8 | 6 | 5 | 235 | 235 | 235
167 | г. Самара, ул.Стара-Загора, д. 202А | 16957771 | 7 | 5 | 3 | 231 | 219 | 233
168 | г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 285 | 09299366 | 8 | 7 | 4 | 230 | 235 | 235
169 | г. Самара, ул. Стара-Загора/Ново-Вокзальная, ГСК 1,2,3 | 109086485 | 7 | 7 | 4 | 229 | 229 | 221
170 | г. Самара, ул. Строителей, д. 34 | 109086471 | 3 | 3.3 | 2 | 225 | 228 | 227
171 | г. Самара, ул. Тополей, д. 7 | 201632147026 | 6 | 4 | 2 | 214 | 215 | 217
172 | г. Самара, Торговый пер., б/н | 109086517 | 5 | 4 | 3 | 235 | 235 | 235
173 | г. Самара, ул. Травяная, д. 47 | 21232386 | 3 | 3 | 3 | 220 | 220 | 220
174 | г. Самара, ул. Тухачевского, д. 249А | 109086447 | 5 | 4 | 3 | 230 | 231 | 230
175 | г. Самара, ул.Физкультурная, д. 90, | 010707 | 6 | 6.4 | 4 | 240 | 240 | 240
176 | г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90 | 010639 | 3 | 3.6 | 2.1 | 235 | 235 | 235
177 | г. Самара, ул. Чекистов, д. 191 | 09271584 | 5 | 4 | 4 | 220 | 220 | 220
178 | г. Самара, ул.Чернореченская, д. 61А | 1109130388 | 13 | 12 | 11.7 | 232.7 | 233.3 | 233.9
179 | г. Самара, ул.Чернореченская, д. 61А | 1109130458 | 164 | 140 | 155 | 229.2 | 229.6 | 228.5
180 | г. Самара, ул.Чернореченская, д. 61А | 1109130465 | 150 | 135 | 137 | 230 | 228 | 228.7
181 | ул. Ново-Садовая, 3, БКТП-2485 | 0623125960 | 250 | 214.5 | 220 | 235 | 233 | 240
182 | ул. Ново-Садовая, 3, БКТП-2485 | 0623122572 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233 | 240
183 | ул. Ново-Садовая, д. 3 | 10676324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | ул. Ново-Садовая, д. 3 | 10676297 | 50 | 37 | 43 | 233 | 235 | 245
185 | г. Самара, ул. Чернореченская, д. 61А | 009471031000726 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 233
186 | ул. Ново-Садовая, д. 381 | 0068250360000239 | 45 | 45 | 35 | 236 | 235 | 235
187 | ул. Ново-Садовая, д. 381 | 0068250360000350 | 22 | 20 | 18 | 236 | 236 | 235
188 | ул. Горького, д. 78, БКТП-2774 | 009186080000032 | 0 | 0 | 0 | 228 | 230 | 228
189 | ул. Горького, д. 78, БКТП-2774 | 009186083000148 | 25 | 25 | 23 | 228 | 230 | 228
190 | ПК "ГСК-159" Станкостроитель", г. Самара,ул. Набережнаяр. Самары , д. 1 | 8842141286356 | 35 | 27 | 21 | 240 | 240 | 240
191 | г. Самара, ул. Кабельная, д. 45А | 16957843 | 6 | 6 | 2 | 224 | 224 | 229
192 | РП-1 на стадионе "Торпедо" Базовая станция сотовой связи | 010953 | 7 | 18 | 2 | 230 | 218 | 225
193 | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 309 | 109086588 | 5 | 4 | 3 | 235 | 235 | 235
194 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072059002409 | 21 | 20 | 19 | 230 | 228 | 228
195 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072059002992 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 228
196 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 42409309 | 12 | 16 | 15 | 230 | 228 | 228
197 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 0687028001090 | 12 | 11 | 9 | 230 | 228 | 228
198 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 011068077000977 | 8 | 6 | 6 | 230 | 228 | 228
199 | РУ-0,4 кВ ячейка ГРЩ "Мабис" Ф-8, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072050006061 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 228
200 | РУ-0,4 кВ ячейка ГРЩ "Мабис" Ф-10, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072050006174 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 228
201 | ВРУ-0,4 кВ Мариничевой Л. Н. | 006825040000370 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 228
202 | ТП "Струковская" 6/0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ Ф-8 Ф-16 "Паритет" | 011070074004406 | 5 | 5 | 3 | 230 | 228 | 228
203 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072059001054 | 11 | 11 | 9 | 230 | 228 | 228
204 | ТП-3, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1 | 009072059001073 | 8 | 6 | 7 | 230 | 228 | 228
205 | яч. 1, ООО "Статус-Форум", офисы, г.Самара, ул. Красноармейская, 1 | 009072064008912 | 58 | 50 | 48 | 230 | 228 | 228
206 | яч. 2, ООО "Статус-Форум", офисы, г.Самара, ул. Красноармейская, 1 | 006827028000819 | 68 | 65 | 69 | 230 | 228 | 228
207 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 000962 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
208 | ЩУ-0,4кВ склад №5 г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191067000302 | 6 | 3 | 3 | 230 | 230 | 230
209 | ЩУ-0,4кВ склад №6 г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000429 | 5 | 3 | 1 | 225 | 225 | 225
210 | ЩУ-0,4кВ, зарядная АКБ г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000343 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 230 | 230 | 230
211 | ЩУ-0,4кВ, офис г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 1171315№000296 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
212 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 006556024000088 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
213 | ЩУ-0,4кВ магазин г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 11070151192446 | 10 | 4 | 3 | 230 | 230 | 230
214 | ЩУ-0,4кВ склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 11070152200330 | 8 | 7 | 3 | 230 | 230 | 230
215 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 002643 | 9 | 9 | 7 | 230 | 230 | 230
216 | ЩУ-0,4кВ г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009186059000397 | 22.6 | 20 | 15 | 230 | 230 | 230
217 | Ф-32, ЗАО фирма "Галантерея" г. Самара, Кировский район | 94980031 | 45 | 45 | 41 | 10200 | 10200 | 10200
218 | ЩУ-0,4кВ, офис г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009186058001059 | 2 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230
219 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 067875 | 15 | 13 | 11 | 230 | 230 | 230
220 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 41605237 | 5 | 5 | 5 | 230 | 230 | 230
221 | ЩУ-0,4кВ (офисы) г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 006843024000457 | 6 | 1 | 4 | 228 | 228 | 230
222 | ЩУ-0,4кВ (ангар) г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 006843024000431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | ЩУ-0,4кВ, склад, г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000393 | 2 | 1.5 | 1.5 | 220 | 220 | 220
224 | ЩУ-0,4кВ, склад, г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009026024003210 | 15 | 15 | 15 | 230 | 230 | 230
225 | ЩУ-0,4кВ (склады) г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 006843024000531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | ЩУ-0,4кВ (ангар) г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 620809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 007791057053233 | 1 |  |  | 230
228 | ЩУ-0,4кВ, склад, г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 58040779 | 10 | 9 | 6 | 230 | 230 | 230
229 | ЩУ-0,4кВ, склад, г. Самара, ул. Товарная, д. 70 лит. АА1, ком. 23,24,25 | 007896 | 6 | 6 | 2 | 230 | 230 | 230
230 | ЩУ-0,4кВ, магазин, г. Самара, Товарная, д. 70 | 009191057000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | ЩУ-0.4кВ (склады) г. Самара, ул. Товарная, д.70 | 006843024000423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | ЩУ-0.4кВ (склады) г. Самара, ул. Товарная, д.70 | 006843024000310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | ЩУ-0.4кВ (склады) г. Самара, ул. Товарная, д.70 | 006843024000316 | 9 | 6 | 5 | 235 | 235 | 235
234 | ЩУ-0,4кВ (склад) г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 008682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | ЩУ-0,4кВ, офис, склад г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000303 | 3 | 3 | 2 | 230 | 230 | 230
236 | РЩ7-0,4кВ, офис г.Самара, ул. Товарная, д.70 | 006843024000273 | 7 | 5 | 3 | 230 | 230 | 230
237 | РЩЗ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д.70 | 009192047001063 | 31 | 31 | 25 | 225 | 230 | 224
238 | ЩУ-0,4кВ, склад г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000278 | 2 | 2 | 2 | 230 | 230 | 230
239 | ЩУ-0,4кВ, склад лит.№5 г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 009191057000421 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
240 | ЩУ-0,4кВ (офисы) г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 58031173 | 3 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230
241 | ЩУ-0,4кВ, цех, г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 006827021000214 | 68 | 60 | 65 | 230 | 230 | 230
242 | ЩУ-0,22кВ магазин г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 007791074014643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | ЩУ-0,4кВ (офисы), г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 112292020 | 12 | 8 | 5 | 231 | 231 | 231
244 | ЩУ-0,4кВ (магазин), г. Самара, ул. Товарная, д. 70 | 48207 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 230 | 230 | 230
245 | ЩО-0,4кВ, нежилое помещение, г. Самара, ул. Товарная, д. 70, лит. А | 007818 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230
246 | ЩУ-0,4кВ (торговый центр) г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 1110130603 | 43 | 39 | 22 | 230 | 220 | 220
247 | ЩУ-0,4кВ (торговый центр) г.Самара, ул. Товарная, д. 70 | 1109132203 | 160 | 150.1 | 150 | 230 | 230 | 230
248 | ЩУ ООО "А.В.К. Инвест", г. Самара, ул. Набережнаяр.Самары, д. 1 | 1105151263 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 239
249 | г.Самара, ул. Набережнаяр. Самары, д. 1, ТП-5, РУ-0,4 кВ | 1111151044 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
250 | Низковольтная шина КТП-6, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 19450966 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | 240
251 | Низковольтная шина КТП-4, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 000061 | 0 | 0 | 0 | 239 | 238 | 239
252 | Низковольтная шина КТП-4, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 000133 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
253 | Низковольтная шина КТП-3, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 60106941 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | 240
254 | Низковольтная шина КТП-3, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 000619 | 0 | 0 | 0 | 239 | 238 | 239
255 | Низковольтная шина КТП-2, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 6827028000495 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
256 | Низковольтная шина КТП-1, г. Самара, ул. Набережная р. Самары, д. 1 | 6827028000289 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | 238
257 | ТП-4629 | 11072144329269 | 0 | 0 | 0 | 239 | 240 | 240
258 | яч. 12, производственная площадка, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 1102180452 | 0.416 | 0.396 | 0.287 | 105 | 103.1 | 103.7
259 | яч. 10, нежилое помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 60092969 | 2.8 | 0.05 | 0.07 | 224 | 228 | 231
260 | РУ-0,4кВ, базовая станция, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 2 | 105182206 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 225 | 224 | 224
261 | яч. 2,3, производственное помещение, г. Самара, 22-го Партсъезда, 2 | 000927 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 228 | 232 | 227
262 | яч. 12,г. Самара, производственное помещение, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 11074155093375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отключен
263 | яч. 9, нежилое помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 00002534 | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 228 | 226 | 227
264 | РУ-10кВ, торговый павильон, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 60538367 | 2.81 | 1.94 | 1.84 | 224 | 232 | 226
265 | яч. 13, производственное помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 0607111790 | 0.221 | 0.206 | 0.27 | 104.07 | 103.09 | 105
266 | СИЛОВАЯ СБОРКА, производственное помещение, г. Самара, 22-го Партсъезда, 2 | 67053871 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 224 | 229 | 231
267 | яч.7, нежилое помещение, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 2 | 1102180440 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 104.2 | 104.7 | 104.9
268 | яч. 12,производственная площадка, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 52028781 | 47 | 46.5 | 43.8 | 224 | 228 | 231
269 | яч.10, офис, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 42756576 | 8 | 0.4 | 0.7 | 225 | 232 | 228
270 | ЩУ-0,4кВ на 2-ом этаже БСУ. Базовая станция сотовой связи. г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 09299499 | 1/1,9 | 1,5/2,8 | 3/3,2 | 235/224 | 235/227 | 235/231
271 | яч.6, г. Самара, производственное помещение, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 28339245 | 0.22 | 10.3 | 15.3 | 226 | 233 | 229
272 | РП-1,производственное помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 42290675 | 0.36 | 0.12 | 0.16 | 224 | 226 | 227
273 | яч.4, производственное помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 20318181 | 75 | 67.8 | 68.8 | 228 | 226 | 224
274 | яч. 9, производственное помещение, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, 2 | 28375113 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 227 | 232 | 228
275 | ЩУ-0,4кВ нежилого помещения г.Самара, ул.Товарный,д.24 | 42965577 | 55 | 45 | 20 | 235 | 236 | 238
276 | РУ-0,4кВ,ул.Товарная, д.24 | 64820445 | 12 | 10 | 9 | 235 | 236 | 238
277 | РУ-0,4кВ, Товарная,д.26 | 006825040000916 | 85 | 80 | 82 | 236 | 237 | 235
278 | яч. 5, офис, г. Самара, Кировский р-он, пр. Металлургов, д.22 | 15666351 | 1 | 1 | 1 | 6300 | 6300 | 6300
279 | 3РУ-15 РУ-10 кВ яч.2 ООО "Энерго" | 22674848 | 15 | 10 | 12 | 233 | 233 | 232
280 | ПС "Выползово" Ф-3 оп № 300/128 КТП-250 кВА | 0711170307973327 | 3 | 3 | 2 | 230 | 230 | 230
281 | ЩУ-0,4кВ офис Алма-Атинская, 29А | 58039707 | 7 | 5 | 6 | 238 | 238 | 238
282 | ЩУ-0,4кВ,лестнич. площадка ул. Алма-Атинская, 29А (офис) | 48038888 | 4 | 3 | 0 | 239 | 239 | 240
283 | ЩУ-0,4кВ, офис ул. Алма-Атинская, 29А | 0747880101849043 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 239
284 | яч. 3, офисы, склады, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29 | 1829865 | 2 | 2 | 1 | 239 | 239 | 239
285 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А ресторан, офис | 011068129559459 | 45 | 45 | 42 | 240 | 239 | 240
286 | ЩУ-0,4кВ ул. Алма-Атинская, 29А баня | 16550287-13 | 0 | 1 | 0 | 240 | 239 | 239
287 | ЩУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А мебельный цех | 61142118 | 25 | 33 | 15 | 239 | 239 | 240
288 | яч. 7, офисы, склады, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29 | 0865580602685731 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 238
289 | ЩУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А швейный цех | 59010601 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 238
290 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А литейных цех | 0711170202663187 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
291 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А технологический цех | 0711170104214647 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
292 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А литейный цех | 0711170400050512 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
293 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А литейный цех (резерв) | 009205089397108 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
294 | РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А литейный цех | 0711170501795879 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
295 | ТП-36 РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А технологический цех | 006285033000017 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240
296 | ТП-36 РУ-0,4кВ, ул. Алма-Атинская, 29А | 59012093
297 | КТП-1366А 6/0,4 кВ, ОАО "Автоколонна 1817", офисы, г. Самара, ул. Революционная, д. 101 | 1107160027 | 50 | 40 | 20 | 221 | 219 | 218
298 | ЩУ-0,4 Т1, ОАО "СГАТП №2", офисы, г. Самара, ул. Санфирова, д.95 | 007251055002341 | 0 | 0 | 0 | 225 | 237 | 236
299 | ЩУ-0,4 Т2, ОАО "СГАТП №2", офисы, г. Самара, ул. Санфирова, д.95 | 39131754 | 365 | 350 | 305 | 228 | 238 | 236
300 | РУ-0,4 кВ, нежилое помещение, ул. Санфировой д. 95 | 002097 | 0 | 0 | 0 | 227 | 234 | 235
301 | РУ-0,4 кВ, нежилое помещение, ул. Санфировой д. 95 | 009186054000421 | 0 | 0 | 0 | 227 | 234 | 235
302 | г. Самара, Волжский р-н, 3 км от с. Николаевка | 9113151226705 | 5 | 4 | 3 | 230 | 235 | 230
303 | РЩ-1 на терр.ЗАО "ОРИОН ТВ", БС сотовой связи. Сам.лесхоз.Пригородное лесничество,кв-л 3, уч-к 36А | 20337246 | 5 | 4 | 2 | 230 | 231 | 233
304 | ШС-0,4кВ, БС сотовой связи г.Самара, ул. Чкалова 91, на территории ТТУ | 41491186-20 | 11 | 6 | 3 | 225 | 220 | 225
305 | г. Самара, с. Выползово, ул. Кооперативная, д. 17А | 19429902 | 2 | 2.5 | 1.1 | 236 | 222 | 225
306 | г. Самара, Волжский р-н, КСП Волгарь | 109086529 | 6 | 4 | 5 | 230 | 235 | 240
307 | г. Самара, с. Черноречье, ул. Мира, д. 56 | 1329200 | 4.8 | 4.5 | 2 | 225 | 235 | 230
308 | РЩ-1 от шин П-7, 8й этаж. БС сотовой связи, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 162Б | 09299329 | 11 | 8 | 7 | 225 | 229 | 227
309 | ЩУ-0,4кВ, БС сотовой связи, г.Самара, Красноглинский р-н, п. Горелый Хутор | 21231262 | 4 | 1 | 1 | 231 | 234 | 229
310 | г. Самара, Волжский р-н, п. Рубежная Глинка | 112261393 | 5 | 5 | 3 | 235 | 240 | 241
311 | г. Самара, Волжский р-н, п. Рубежное | 112319051 | 8 | 7 | 6 | 235 | 240 | 237
312 | г. Самара, п. Черновский, ул. Рабочая, д. 95 | 111298129 | 2 | 2 | 3 | 213 | 214 | 210
313 | Самарская обл., с. Белозерки | 21683809 | 3 | 2.5 | 2 | 227 | 231 | 245
314 | г. Самара, с. Новинки, ул. Центральная, д. 41А | 19437529 | 12 | 7 | 5 | 201 | 199 | 197
315 | г. Самара, п. Чапаевка, участок, д. 52 | 1104151033 | 4 | 4 | 4.5 | 225 | 227 | 229
316 | ЩС-0,4кВ, БС сотовой связи,г.Самара,ул.Физкультурная,д.1А, на терр.ТТУ | 41305076-20 | 11 | 10 | 9 | 230 | 225 | 222
317 | г. Самара, п. Смышляевка, ул. Первомайская, д. 2Б | 14285842 | 6 | 4 | 3 | 235 | 235 | 236
318 | г. Самара, п. Придорожный, ЖК Южный | 4296219 | 5 | 4 | 4 | 231 | 233 | 230
319 | г. Самара, п. Спутник, ул. Череповецкая, д. 22А | 04559911 | 5 | 7 | 5 | 235 | 225 | 235
320 | г. Самара, Южное ш./ул.Уральская, ЖК Южный | 11440399 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 230 | 231 | 229
321 | яч. 3, ООО "Аврора 150", офисы, торговый центр, г. Самара, ул. Аврора, д.150 | 2119 | 37 | 79 | 35 | 228 | 227 | 228
322 | яч. 2, ООО "Аврора 150", офисы, торговый центр, г. Самара, ул. Аврора, д.150 | 2197 | 227 | 208 | 198 | 228 | 227 | 224
323 | яч. 4, ООО "Аврора 150", офисы, торговый центр, г. Самара, ул. Аврора, д.150 | 2538 | 77 | 56 | 56 | 228 | 227 | 226
324 | яч. 1, ООО "Аврора 150", офисы, торговый центр, г. Самара, ул. Аврора, д.150 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 228 | 227 | 226
325 | сек. 1 ВРУ,ВВ1, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 (автосалон) | 67829860 | 88 | 75 | 119 | 223 | 224 | 225
326 | сек. 2 ВРУ,ВВ2, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 (автосалон) | 12454608 | 100 | 113 | 105 | 223 | 223 | 224
327 | сек. 3 ВРУ,ВВ3, г. Самара, ул. Авроры, д. 150 (автосалон) | 10668237 | 9 | 4 | 4 | 228 | 224 | 226
328 | г. Самара, поляна им. Фрунзе, 9-я просека | 05325015 | 5 | 5 | 4.7 | 235 | 235 | 235
329 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33 | 14757046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет напряжения
330 | г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33 | 15726097 | 8 | 6 | 7 | 235 | 230 | 240
331 | г. Самара, ул. Матросова, д. 23 | 9113151226295 | 5 | 6 | 5 | 230 | 229 | 235
332 | 'ПС 110/10 ЛЭП10 кВ ф5 КТП ЦАР 529 630 кВА РУ-10/0,4 кВ | 0711170400529810 | 2 | 1 | 2 | 233 | 233 | 233
333 | Самарская обл., г. Новокуйбышевск, тер. Завода Нефтехимия | 13142160 | 4 | 2 | 6 | 241 | 241 | 241
334 | ЩУ-0,4кВ на здании АБК г.Отрадный, ул. Физкультурников 47А | 109257464 | 0 | 0 | 1 | 230 | 231 | 231
335 | ПС 35/6 кВ Мухановская Ф- | 101117004 | 4 | 4 | 1 | 229 | 230 | 230
336 | Ф-4, Цех № 1, ул. Физкультурников, д. 47 А | 13135827 | 3 | 3 | 3 | 6300 | 6300 | 6300
337 | ПС 35/6 кВ Мухановская Ф-4 ТП-215 6/0,4 кВ ВЛ -0,4 кВ | 007251033000464 | 0 | 0 | 0.5 | 230 | 231 | 229
338 | ПС 35/6 кВ Мухановская Ф-4 ТП-215 6/0,4 кВ ВЛ -0,4 кВ | 011068089084630 | 1 | 0.5 | 0 | 230 | 231 | 229
339 | ПС 110/35/10 Новоспасская | 1329848
340 | ПС КЯР 312/160 Красноярская | 1261931
341 | КТП КШК 1103/400 кВа | 1121192085
342 | ТП ЖСМ 12/06/630 кВа опора 1101/5 | 4797322
343 | ТП 312/320 ВРУ 0,4 Опора 800/9 | 15592858